## size circuit
Fit from ‘data fit’
	Tb, C =		-58.96	* log10(Rmeas) +	262.79
	Rsense=		15000
	Vref=		3.3
Sample data
T, C	log10(Rprobe)	Rprobe	Rtotal	I, A	Vtb high, V	Vtb lo *****
0	4.4569	28635.6390	43636	.000076	1.134	2.166
5	4.3721	23556.3834	38556	.000086	1.284	2.016
10	4.2873	19378.0623	34378	.000096	1.440	1.860
15	4.2025	15940.8723	30941	.000107	1.600	1.700
20	4.1177	13113.3550	28113	.000117	1.761	1.539
25	4.0329	10787.3695	25787	.000128	1.920	1.380
30	3.9481	8873.9564	23874	.000138	2.073	1.227
35	3.8633	7299.9355	22300	.000148	2.220	1.080
40	3.7785	6005.1071	21005	.000157	2.357	.943
45	3.6937	4939.9493	19940	.000165	2.482	.818

				range=	1.348	1.348

Rsense	Range, Vtb lo
1000	0.444
2000	0.736
4000	1.072
8000	1.32
10000	1.355
12000	1.363
14000	1.356
15000	1.348
16000	1.339
17500	1.322
20000	1.289

Range limits
-72.3	5.6831	482047.4522	497047	.000007	.100	3.200
105.2	2.6728	470.7078	15471	.000213	3.200	.100

## data fit
meas by soc1a	Probe 1 bare ends	Probe 2 pinned ends					stacked R
T, C	Rbare	Rpinned	log10(Rbare)	log10(Rpinned)		logR	T, C	Est	Regression
65.3	2090		3.32014628611105	Err:502		4.42975	3.4	1.60112939592932	Regression Model	Linear
68	2370	2140	3.3747483460101	3.33041377334919		4.49693	3.4	-2.35988135992102
65.7	2480	2190	3.39445168082622	3.34044411484012		4.45332	4.9	0.211592712488311	LINEST raw output
62.3	2820	2440	3.45024910831936	3.38738982633873		4.37658	5.9	4.73653098458357	-58.9634704927756	262.794697248015
60.5	2960	2630	3.47129171105894	3.41995574848976		4.36173	5.9	5.61208669251073	0.616608581313037	2.39197887010831
57.9	3250	2860	3.51188336097887	3.45636603312904		4.33244	8.1	7.33908995003858	0.993049692659728	1.64211319627517
56	3320	3020	3.52113808370404	3.48000694295715		4.31911	8.1	8.12521458299992	9144.22589084154	64
54	3590	3570	3.55509444857832	3.55266821611219		4.29181	10.1	9.73452651757026	24657.7320150699	172.578287960387
52	3880	3910	3.58883172559421	3.59217675739587		4.28533	10.1	10.1166368705964
50	4170	4160	3.62013605497376	3.61909333062674		4.27393	10.8	10.7891416672013	Regression Statistics
48	4470	4480	3.65030752313194	3.65127801399814		4.27531	10.8	10.7075023200437	R^2	0.993049692659728
46	4750	4750	3.67669360962487	3.67669360962487		4.23300	13.8	13.2025560199958	Standard Error	1.64211319627517
44	4980	5030	3.69722934275972	3.70156798505593		4.22479	13.8	13.686301412293	Count of X variables	1
42	5490	5480	3.73957234445009	3.73878055848437		4.20385	14.8	14.9212023848507	Observations	66
40	5910	5930	3.77158748088126	3.77305469336426		4.19728	14.8	15.308468916481	Adjusted R^2	0.992941094107536
39	6080	6100	3.78390357927274	3.78532983501077		4.16465	17.3	17.2324671241672
37.8	6400	6500	3.80617997398389	3.81291335664286		4.15655	17.3	17.7101340312547	Analysis of Variance (ANOVA)
32.2	7520	7570	3.87621784059164	3.87909587950007		4.13066	18.6	19.2369224614275		df	SS	MS	F	Significance F
31.1	7830	7910	3.89376176205794	3.89817648349768		4.12905	18.6	19.3318706893639	Regression	1	24657.7320150699	24657.7320150699	9144.22589084154	8.76497026399386E-71
30.6	8030	8110	3.90471554527868	3.90902085421116		4.07372	20.4	22.5941255219112	Residual	64	172.578287960387	2.69653574938104
27.4	9130	9180	3.9604707775343	3.96284268120124		4.07372	20.4	22.5941255219112	Total	65	24830.3103030303
25.1	10100	10100	4.00432137378264	4.00432137378264		4.04336	23.1	24.3840248775598
23.1	11050	11050	4.04336227802113	4.04336227802113		4.04336	23.1	24.3840248775598	Confidence level	0.95
20.4	11850	11850	4.07371835034612	4.07371835034612		4.00432	25.1	26.6860120685751
18.6	13510	13460	4.13065534902203	4.12904505988796		4.00432	25.1	26.6860120685751		Coefficients	Standard Error	t-Statistic	P-value	Lower 95%	Upper 95%
17.3	14610	14340	4.1646502159343	4.15654915133178		3.96047	27.4	29.2715953919117	Intercept	262.79	2.39197887010831	109.864974365812	1.28097478013401E-74	258.016170126698	267.573224369332
14.8	15990	15750	4.20384846374624	4.19728055812562		3.96284	27.4	29.1317397593595	X1	-58.96	0.616608581313037	-95.6254458334262	8.76497026399386E-71	-60.1952877407714	-57.7316532447798
13.8	17100	16780	4.23299611039215	4.22479195649268		3.90472	30.6	32.559117427725
10.8	18790	18850	4.27392678010053	4.27531135454181		3.90902	30.6	32.3052614675413	X1	Predicted Y	Y	Residual Data Fit	Predicted Y
10.1	19580	19290	4.29181268746712	4.28533222764388		3.89376	31.1	33.2049904884298	4.42975228	1.60112939592932	3.4	1.79887060407068	1.60112939592932
8.1	21500	20850	4.33243845991561	4.31910605930978		3.89818	31.1	32.9446832170125	4.496929648	-2.35988135992102	3.4	5.75988135992102	-2.35988135992102
5.9	23800	23000	4.37657695705651	4.36172783601759		3.87622	32.2	34.2394409566409	4.45331834	0.211592712488311	4.9	4.68840728751169	0.211592712488311
4.9		28400	Err:502	4.45331834004704		3.87910	32.2	34.0697417889873	4.376576957	4.73653098458357	5.9	1.16346901541643	4.73653098458357
3.4	26900	31400	4.42975228000241	4.49692964807322		3.80618	37.8	38.3691166608724	4.361727836	5.61208669251073	5.9	0.287913307489271	5.61208669251073
						3.81291	37.8	37.9720930310353	4.33243846	7.33908995003858	8.1	0.760910049961415	7.33908995003858
						3.78390	39	39.6826102201403	4.319106059	8.12521458299992	8.1	-0.0252145829999169	8.12521458299992
						3.78533	39	39.5985132165691	4.291812687	9.73452651757026	10.1	0.36547348242974	9.73452651757026
						3.77159	40	40.4088101011494	4.285332228	10.1166368705964	10.1	-0.0166368705964377	10.1166368705964
						3.77305	40	40.3222981896807	4.27392678	10.7891416672013	10.8	0.0108583327987226	10.7891416672013
						3.73957	42	42.2965336869711	4.275311355	10.7075023200437	10.8	0.0924976799562565	10.7075023200437
						3.73878	42	42.3432201374186	4.23299611	13.2025560199958	13.8	0.597443980004176	13.2025560199958
						3.69723	44	44.7932239770101	4.224791956	13.686301412293	13.8	0.113698587706967	13.686301412293
						3.70157	44	44.5374025874644	4.203848464	14.9212023848507	14.8	-0.121202384850687	14.9212023848507
						3.67669	46	46.0040820638031	4.197280558	15.308468916481	14.8	-0.508468916481018	15.308468916481
						3.67669	46	46.0040820638031	4.164650216	17.2324671241672	17.3	0.0675328758328142	17.2324671241672
						3.65031	48	47.5598973260475	4.156549151	17.7101340312547	17.3	-0.410134031254739	17.7101340312547
						3.65128	48	47.5026738086055	4.130655349	19.2369224614275	18.6	-0.636922461427496	19.2369224614275
						3.62014	50	49.3389117891892	4.12904506	19.3318706893639	18.6	-0.731870689363852	19.3318706893639
						3.61909	50	49.4003944149953	4.07371835	22.5941255219112	20.4	-2.19412552191123	22.5941255219112
						3.58883	52	51.1847236684768	4.07371835	22.5941255219112	20.4	-2.19412552191123	22.5941255219112
						3.59218	52	50.9874890318109	4.043362278	24.3840248775598	23.1	-1.28402487755979	24.3840248775598
						3.55509	54	53.1739906053729	4.043362278	24.3840248775598	23.1	-1.28402487755979	24.3840248775598
						3.55267	54	53.317049723277	4.004321374	26.6860120685751	25.1	-1.58601206857508	26.6860120685751
						3.52114	56	55.1761757310923	4.004321374	26.6860120685751	25.1	-1.58601206857508	26.6860120685751
						3.48001	56	57.60141054978	3.960470778	29.2715953919117	27.4	-1.87159539191172	29.2715953919117
						3.51188	57.9	55.7218663176216	3.962842681	29.1317397593595	27.4	-1.73173975935948	29.1317397593595
						3.45637	57.9	58.9953606489874	3.904715545	32.559117427725	30.6	-1.95911742772503	32.559117427725
						3.47129	60.5	58.1152908746497	3.909020854	32.3052614675413	30.6	-1.70526146754127	32.3052614675413
						3.41996	60.5	61.1422374142184	3.893761762	33.2049904884298	31.1	-2.10499048842981	33.2049904884298
						3.45025	62.3	59.3560357757314	3.898176483	32.9446832170125	31.1	-1.84468321701248	32.9446832170125
						3.38739	62.3	63.0624371951355	3.876217841	34.2394409566409	32.2	-2.03944095664089	34.2394409566409
						3.32015	65.3	67.0273496817553	3.87909588	34.0697417889873	32.2	-1.86974178898733	34.0697417889873
						3.39445	65.7	62.6460457162187	3.806179974	38.3691166608724	37.8	-0.569116660872354	38.3691166608724
						3.34044	65.7	65.8305192404463	3.812913357	37.9720930310353	37.8	-0.172093031035288	37.9720930310353
						3.37475	68	63.8078227281005	3.783903579	39.6826102201403	39	-0.682610220140248	39.6826102201403
						3.33041	68	66.4219430149958	3.785329835	39.5985132165691	39	-0.598513216569103	39.5985132165691
									3.771587481	40.4088101011494	40	-0.408810101149385	40.4088101011494
									3.773054693	40.3222981896807	40	-0.322298189680737	40.3222981896807
									3.739572344	42.2965336869711	42	-0.29653368697106	42.2965336869711
									3.738780558	42.3432201374186	42	-0.343220137418626	42.3432201374186
									3.697229343	44.7932239770101	44	-0.793223977010115	44.7932239770101
									3.701567985	44.5374025874644	44	-0.537402587464413	44.5374025874644
									3.67669361	46.0040820638031	46	-0.00408206380313914	46.0040820638031
									3.67669361	46.0040820638031	46	-0.00408206380313914	46.0040820638031
									3.650307523	47.5598973260475	48	0.440102673952538	47.5598973260475
									3.651278014	47.5026738086055	48	0.497326191394535	47.5026738086055
									3.620136055	49.3389117891892	50	0.661088210810846	49.3389117891892
									3.619093331	49.4003944149953	50	0.599605585004724	49.4003944149953
									3.588831726	51.1847236684768	52	0.815276331523194	51.1847236684768
									3.592176757	50.9874890318109	52	1.0125109681891	50.9874890318109
									3.555094449	53.1739906053729	54	0.826009394627079	53.1739906053729
									3.552668216	53.317049723277	54	0.682950276722977	53.317049723277
									3.521138084	55.1761757310923	56	0.823824268907657	55.1761757310923
									3.480006943	57.60141054978	56	-1.60141054978004	57.60141054978
									3.511883361	55.7218663176216	57.9	2.17813368237838	55.7218663176216
									3.456366033	58.9953606489874	57.9	-1.09536064898737	58.9953606489874
									3.471291711	58.1152908746497	60.5	2.3847091253503	58.1152908746497
									3.419955748	61.1422374142184	60.5	-0.642237414218442	61.1422374142184
									3.450249108	59.3560357757314	62.3	2.94396422426858	59.3560357757314
									3.387389826	63.0624371951355	62.3	-0.762437195135462	63.0624371951355
									3.320146286	67.0273496817553	65.3	-1.72734968175526	67.0273496817553
									3.394451681	62.6460457162187	65.7	3.05395428378129	62.6460457162187
									3.340444115	65.8305192404463	65.7	-0.130519240446333	65.8305192404463
									3.374748346	63.8078227281005	68	4.19217727189951	63.8078227281005
									3.330413773	66.4219430149958	68	1.57805698500422	66.4219430149958

## Steinhart-Hart Fit
				A	9.8194E-04	Use Experimental solver with constraint limits to walk to solution
				B	2.4775E-04					2.1090E-03
meas by soc1a	Probe 1 bare ends	Probe 2 pinned ends				Stacked			C	1.0265E-07	err	102.724195746639					7.9790E-05
T, C	Rbare	Rpinned	ln(Rbare)	ln(Rpinned)		T,C	T,K	lnR	1/T	1/Tfit	T,C fit	Residual Steinhart-Hart					6.5350E-07
65.3	2090		7.64491934495886	Err:502		3.4	276.4	10.1999	0.00361794500723589	0.00361788597870387	3.40450967397715	0.0045096739771453					0.993
68	2370	2140	7.77064523412918	7.6685611080159		3.4	276.4	10.3546	0.00361794500723589	0.00366123958221605	0.131538525191559	-3.26846147480844
65.7	2480	2190	7.81601383915903	7.69165682281055		4.9	277.9	10.2541	0.00359841669665347	0.00363307734463494	2.24875061543247	-2.65124938456753
62.3	2820	2440	7.94449216393216	7.79975331828725		5.9	278.9	10.0774	0.00358551452133381	0.00358367543100566	6.04312744063941	0.143127440639409
60.5	2960	2630	7.99294454731811	7.87473912517181		5.9	278.9	10.0432	0.00358551452133381	0.00357413886062038	6.78767445717699	0.88767445717699
57.9	3250	2860	8.08641027532378	7.9585769038139		8.1	281.1	9.9758	0.00355745286374956	0.00355534948205831	8.26630168043721	0.16630168043721
56	3320	3020	8.10772006191053	8.01301211036892		8.1	281.1	9.9451	0.00355745286374956	0.00354680590302508	8.94381856280813	0.843818562808133
54	3590	3570	8.18590748148232	8.18032087477369		10.1	283.1	9.8823	0.00353232073472271	0.00352933393376185	10.3395815663495	0.239581566349523
52	3880	3910	8.26359043261732	8.27129265297941		10.1	283.1	9.8673	0.00353232073472271	0.00352518897675508	10.6727354459431	0.572735445943147
50	4170	4160	8.33567131479285	8.33327035325531		10.8	283.8	9.8411	0.00352360817477097	0.00351789724115447	11.2607192448375	0.460719244837502
48	4470	4480	8.40514368760761	8.40737832540903		10.8	283.8	9.8443	0.00352360817477097	0.00351878220472027	11.1892284946053	0.389228494605288
46	4750	4750	8.46589989702869	8.46589989702869		13.8	286.8	9.7468	0.00348675034867504	0.00349176376841356	13.3882170512176	-0.411782948782378
44	4980	5030	8.5131851700187	8.52317526309379		13.8	286.8	9.7279	0.00348675034867504	0.00348653200006395	13.8179612238349	0.0179612238348561
42	5490	5480	8.61068353450358	8.60886037994206		14.8	287.8	9.6797	0.00347463516330785	0.00347318607347155	14.9200765078706	0.120076507870646
40	5910	5930	8.68440111040014	8.68777949199177		14.8	287.8	9.6646	0.00347463516330785	0.00346900363312193	15.2672103459428	0.467210345942771
39	6080	6100	8.71275997496021	8.7160440501614		17.3	290.3	9.5895	0.0034447123665174	0.00344824478218235	17.0026138420237	-0.29738615797628
37.8	6400	6500	8.76405326934776	8.77955745588373		17.3	290.3	9.5708	0.0034447123665174	0.00344309620353648	17.436264596057	0.136264596057014
32.2	7520	7570	8.92532141694389	8.9319483464315		18.6	291.6	9.5112	0.00342935528120713	0.00342665330252188	18.8299319233844	0.229931923384434
31.1	7830	7910	8.96571778898485	8.9758830607617		18.6	291.6	9.5075	0.00342935528120713	0.00342563143712218	18.9169847530601	0.31698475306009
30.6	8030	8110	8.99093980694081	9.00085314710946		20.4	293.4	9.3801	0.00340831629175188	0.00339057062279802	21.9356056104693	1.53560561046928
27.4	9130	9180	9.11932097358901	9.12478248361454		20.4	293.4	9.3801	0.00340831629175188	0.00339057062279802	21.9356056104693	1.53560561046928
25.1	10100	10100	9.22029070282935	9.22029070282935		23.1	296.1	9.3102	0.00337723741979061	0.00337137374298995	23.6149932440108	0.514993244010803
23.1	11050	11050	9.3101857069459	9.3101857069459		23.1	296.1	9.3102	0.00337723741979061	0.00337137374298995	23.6149932440108	0.514993244010803
20.4	11850	11850	9.38008314656328	9.38008314656328		25.1	298.1	9.2203	0.00335457900033546	0.00334672581641036	25.7994998265443	0.699499826544319
18.6	13510	13460	9.51118543095424	9.50747760319872		25.1	298.1	9.2203	0.00335457900033546	0.00334672581641036	25.7994998265443	0.699499826544319
17.3	14610	14340	9.58946150474475	9.57080811415361		27.4	300.4	9.1193	0.0033288948069241	0.00331909605629545	28.2868513109959	0.886851310995873
14.8	15990	15750	9.679718805828	9.66459564425378		27.4	300.4	9.1248	0.0033288948069241	0.0033205890951488	28.1513834882328	0.751383488232797
13.8	17100	16780	9.74683374249075	9.7279429800212		30.6	303.6	8.9909	0.00329380764163373	0.00328404792710159	31.5022552038612	0.902255203861181
10.8	18790	18850	9.84108009240751	9.84426819287616		30.6	303.6	9.0009	0.00329380764163373	0.00328675100606505	31.2518274596089	0.651827459608931
10.1	19580	19290	9.8822639160845	9.86734210589978		31.1	304.1	8.9657	0.00328839197632358	0.00327717307009925	32.1410403447858	1.04104034478583
8.1	21500	20850	9.97580821411575	9.94510922722695		31.1	304.1	8.9759	0.00328839197632358	0.00327994343198675	31.8833069033372	0.783306903337198
5.9	23800	23000	10.0774408596596	10.0432494949113		32.2	305.2	8.9253	0.00327653997378768	0.00326616939892932	33.1690555082076	0.969055508207575
4.9		28400	Err:502	10.2541444241493		32.2	305.2	8.9319	0.00327653997378768	0.00326797390903594	32.9999950535106	0.799995053510642
3.4	26900	31400	10.1998815655899	10.3545631718963		37.8	310.8	8.7641	0.00321750321750322	0.00322233014124142	37.3344338313963	-0.465566168603672
				37.8	310.8	8.7796	0.00321750321750322	0.00322653867085591	36.9296496994191	-0.870350300580853
				39	312	8.7128	0.00320512820512821	0.00320841608176348	38.6802729184543	-0.319727081545693
				39	312	8.7160	0.00320512820512821	0.00320930651147792	38.5937964864223	-0.406203513577736
				40	313	8.6844	0.00319488817891374	0.00320072938928688	39.4287868093715	-0.571213190628498
				40	313	8.6878	0.00319488817891374	0.00320164487629076	39.3394500762192	-0.66054992378082
				42	315	8.6107	0.00317460317460317	0.00318076827176309	41.3894539182206	-0.610546081779432
				42	315	8.6089	0.00317460317460317	0.00318027496734088	41.4382200499251	-0.561779950074879
				44	317	8.5132	0.00315457413249211	0.003154412057975	44.0162875429652	0.0162875429652445
				44	317	8.5232	0.00315457413249211	0.0031571103251098	43.7453452755795	-0.254654724420504
				46	319	8.4659	0.00313479623824451	0.00314164766536947	45.3043124227605	-0.695687577239539
				46	319	8.4659	0.00313479623824451	0.00314164766536947	45.3043124227605	-0.695687577239539
				48	321	8.4051	0.00311526479750779	0.00312526397387993	46.9729713578494	-1.02702864215058
				48	321	8.4074	0.00311526479750779	0.0031258662332975	46.9113222913226	-1.08867770867744
				50	323	8.3357	0.00309597523219814	0.00310655326684983	48.9001620448767	-1.09983795512329
				50	323	8.3333	0.00309597523219814	0.00310590706996348	48.9671347126812	-1.03286528731877
				52	325	8.2636	0.00307692307692308	0.00308716620976929	50.9216589102051	-1.07834108979489
				52	325	8.2713	0.00307692307692308	0.0030892365525952	50.7045732739122	-1.29542672608778
				54	327	8.1859	0.00305810397553517	0.00306630200566925	53.1257365227269	-0.874263477273132
				54	327	8.1803	0.00305810397553517	0.00306480272255628	53.285275277335	-0.714724722664982
				56	329	8.1077	0.00303951367781155	0.00304533303214309	55.3713109354977	-0.628689064502339
				56	329	8.0130	0.00303951367781155	0.00301997429661707	58.128646068341	2.12864606834097
				57.9	330.9	8.0864	0.00302206104563312	0.00303962329684039	55.9881351546008	-1.9118648453992
				57.9	330.9	7.9586	0.00302206104563312	0.0030054189456852	59.7323138877766	1.83231388777657
				60.5	333.5	7.9929	0.00299850074962519	0.00301460676345212	58.7182234590583	-1.78177654094168
				60.5	333.5	7.8747	0.00299850074962519	0.00298303006028523	62.2296087503671	1.72960875036711
				62.3	335.3	7.9445	0.00298240381747689	0.0030016552168056	60.1495217709293	-2.15047822907074
				62.3	335.3	7.7998	0.00298240381747689	0.00296303398656983	64.4919101611978	2.19191016119778
				65.3	338.3	7.6449	0.00295595625184747	0.00292183039830234	69.2512136847593	3.95121368475931
				65.7	338.7	7.8160	0.00295246530853263	0.00296736779221723	63.9990072086063	-1.70099279139369
				65.7	338.7	7.6917	0.00295246530853263	0.00293425592707034	67.8019016931601	2.10190169316012
				68	341	7.7706	0.00293255131964809	0.00295527917782711	65.3775067691773	-2.62249323082267
				68	341	7.6686	0.00293255131964809	0.00292811445888271	68.5167043646151	0.516704364615066